## TMĐT
TỔNG HỢP TMĐT
STT | Nội dung | Tổng dự toán
1 | Chi phí xây lắp | 0
2 | Chi phí thiết bị | 214149604777.6
3 | Chi phí quản lý | 0
4 | Chi phí tư vấn đầu tư | 2810953865.3851
5 | Chi phí khác | 1311145357.0136
6 | Chi phí dự phòng | 11700000000
| TỔNG CỘNG | 229971703999.9988
| TỔNG (Làm tròn số) | 229972000000

## Chi tiết TMĐT
BẢNG KHÁI TOÁN TMĐT DỰ ÁN LGSP
STT | Nội dung | Ký hiệu | Định mức | Khái toán kinh phí | Thuế | VAT | Thành tiền | Ghi chú
I | Chi phí xây lắp | Gxl |  | 0 |  | 0 | 0
II | Chi phí thiết bị | Gtb |  | 214049604777.6 |  | 100000000 | 214149604777.6
1 | Chi phí mua sắm thiết bị phần cứng | Gtb1 |  | 132983800000 |  |  | 132983800000 | Khái toán tạm tính, thiết bị nhập khẩu trực tiếp không tính thuế VAT
2 | Chi phí mua sắm phần mềm thương mại | Gtb2 |  | 37780498777.6 |  | 0 | 37780498777.6 | Khái toán tạm tính
3 | Chi phí xây dựng phần mềm nội bộ | Gtb3 |  | 42185306000 |  | 0 | 42185306000 | Khái toán tạm tính
4 | Chi phí triển khai, tích hợp hệ thống, hỗ trợ vận hành trước khi bàn giao | Gtb4 |  | 1000000000 | 10% | 100000000 | 1100000000 | Khái toán tạm tính
5 | Chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ | Gtb5 |  | 100000000 |  | 0 | 100000000 | Khái toán tạm tính
III | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN | Gql |  | 0 |  | 0 | 0 | Tự thực hiện
IV | CHI PHÍ TƯ VẤN | Gtv |  | 2555412604.8956 |  | 255541260.4896 | 2810953865.3851
1 | Chi phí tư vấn khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi | Gtv1 |  | 690353565.7246 |  | 69035356.5725 | 759388922.297 | Tạm tính nội suy theo QĐ 1688 BTTTT
1.1 | Hạ tầng kỹ thuật |  | 0.2331% | 398051580.4506 | 10% | 39805158.0451 | 437856738.4956
1.2 | Phần mềm nội bộ |  | 0.6929% | 292301985.274 | 10% | 29230198.5274 | 321532183.8014
2 | Chi phí lập thiết kế chi tiết và dự toán dự án | Gtv2 |  | 1865059039.171 |  | 186505903.9171 | 2051564943.0881 | Tạm tính nội suy theo QĐ 1688 BTTTT
2.1 | Hạ tầng kỹ thuật |  | 0.4402% | 751704443.219 | 10% | 75170444.3219 | 826874887.5409
2.2 | Phần mềm nội bộ |  | 2.639% | 1113354595.952 | 10% | 111335459.5952 | 1224690055.5472
3 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Gtv3 |  | 0 |  |  |  | Tự thực hiện
V | CHI PHÍ KHÁC | Gk |  | 714955028.8579 | 0 | 71495502.8858 | 1311145357.0136
1 | Kênh kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng tại DC trong vòng 12 tháng, kết nối lên NGSP | Gk1 |  | 557351790.7579 |  | 55735179.0758 | 613086969.8336 | Khái toán tạm tính
2 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | Gk2 |  | 157603238.1 |  | 15760323.81 | 173363561.91 | Bộ Công an thực hiện
3 | Chi phí kiểm toán độc lâp | Gk3 |  | 476995295.7 |  | 47699529.57 | 524694825.27
VI | Chi phí dự phòng | Gdp |  | 11700000000 |  |  | 11700000000 | Tạm tính
| Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI) | TMĐT |  | 229496967707.0535 |  | 474736292.9453 | 229971703999.9988

## Phần cứng, FMTM (hidden)
ID | STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá trước Thuế | Thành tiền (VNĐ) |  |  | Đơn giá quy đổi ra (USD) | Thành tiền (USD)
[7 empty] | Trước thuế | Thuế GTGT | Sau thuế
| A | HẠNG MỤC PHẦN CỨNG CNTT |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| A.1 | NỘI NGÀNH |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| I | Hệ thống lưu trữ |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1 | I.1 | Thiết bị lưu trữ | #REF! | Bộ | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
3 | I.2 | Thiết bị San Switch | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| II | Hệ thống máy chủ tích hợp, chia sẻ dữ liệu |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| II.1 | Máy chủ hệ thống CSDL (mạng lõi)
6 | 1.1 | Máy chủ CSDL | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| II.2 | Máy chủ ứng dụng nghiệp vụ (mạng lõi)
5 | 2.1 | Máy chủ ứng dụng nghiệp vụ (loại I) | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| II.3 | Máy chủ ứng dụng (mạng wan)
7 | 3.1 | Máy chủ ứng dụng nghiệp vụ (loại II) | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| III | Thiết bị mạng và an toàn thông tin |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| III.1 | Thiết bị chuyển mạch
15 | 1.1 | Thiết bị chuyển mạch mạng lõi | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
12 | 1.2 | Thiết bị chuyển mạch đấu nối (hệ thống máy chủ mạng lõi) | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
16 | 1.3 | Thiết bị chuyển mạch mạng quản trị | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
48 x 10/100/1000Base-T ports
8 x 10Gb SFP+ uplink ports, đi kèm 2 SFP 10GB SR
Băng thông chuyển mạch: 256 Gbps
Tốc độ chuyển gói: 190.5 mpps
Stack: Có tính năng stack và dây đi kèm
#REF!
| III.2 | Thiết bị tường lửa
18 | 2.1 | Thiết bị tường lửa mạng lõi | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Firewall Throughput: 37 Gbps
04 port 10GE, kèm 04 transceiver
Tính năng Firewall, IPsec VPN
High Availability: Active/Active, Active/Passive
Nguồn: 02 nguồn dự phòng
Cập nhật Signature và bảo hành 03 năm
19 | 2.2 | Thiết bị tường lửa mạng wan | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Firewall Throughput: 12 Gbps
08 x 1GE; 02 x 10GE (kèm 02 tranceiver)
Tính năng bảo mật: Firewall, IPS
High Availability: active/active; active/Passive
Nguồn: 02 nguồn dự phòng
Cập nhật Signature và bảo hành 03 năm
| III.3 | Thiết bị cân bằng tải
13 | 3.1 | Thiết bị cân bằng tải mạng lõi | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08 Port 10G SFP+, kèm 08 transceiver 10G
Throughput: 60 Gbps/35 Gbps L4/L7
SSL TPS: RSA 35K TPS (2K keys)
SSL bulk encryption throughput: 20 Gbps
#REF!
Connections per second: 800,000
02 nguồn dự phòng
14 | 3.2 | Thiết bị cân bằng tải mạng wan | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02 Port 10G kèm 02 transceiver 10G; 02 Port 1G kèm 02 transceiver 1G
Throughput L4/L7: 10 Gbps
SSL TPS: RSA 4.3K TPS (2K keys)
SSL bulk encryption throughput: 08 Gbps
Tích hợp tính năng LTM, WAF, GSLB.
#REF!
02 nguồn dự phòng
| A.2 | NGOÀI NGÀNH |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| I | Hệ thống lưu trữ |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
2 | I.1 | Thiết bị lưu trữ | #REF! | Bộ | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
3 | I.2 | Thiết bị San Switch | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| II | Hệ thống máy chủ tích hợp, chia sẻ dữ liệu |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| II.1 | Máy chủ hệ thống CSDL (mạng lõi)
6 | 1.1 | Máy chủ CSDL | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| II.2 | Máy chủ ứng dụng nghiệp vụ (mạng lõi)
26 | 2.1 | Máy chủ ứng dụng nghiệp vụ | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| II.3 | Máy chủ ứng dụng (mạng Internet & Partner)
7 | 3.1 | Máy chủ ứng dụng nghiệp vụ loại II | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| III | Thiết bị mạng và an toàn thông tin |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| III.1 | Thiết bị chuyển mạch
15 | 1.1 | Thiết bị chuyển mạch mạng lõi | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
12 | 1.2 | Thiết bị chuyển mạch đấu nối hệ thống máy chủ | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
16 | 1.3 | Thiết bị chuyển mạch mạng quản trị | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
48 x 10/100/1000Base-T ports
8 x 10Gb SFP+ uplink ports, đi kèm 2 SFP 10GB SR
Băng thông chuyển mạch: 256 Gbps
Tốc độ chuyển gói: 190.5 mpps
Stack: Có tính năng stack và dây đi kèm
#REF!
12 | 1.4 | Thiết bị chuyển mạch đấu nối vùng Internet & Partner | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| III.2 | Thiết bị tường lửa
18 | 2.1 | Thiết bị tường lửa mạng lõi | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Firewall Throughput: 37 Gbps
04 port 10GE, kèm 04 transceiver
Tính năng Firewall, IPsec VPN
High Availability: Active/Active, Active/Passive
Nguồn: 02 nguồn dự phòng
Cập nhật Signature và bảo hành 03 năm
17 | 2.2 | Thiết bị tường lửa mạng Internet & Partner | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| III.3 | Thiết bị cân bằng tải
13 | 3.1 | Thiết bị cân bằng tải mạng lõi | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
08 Port 10G SFP+, kèm 08 transceiver 10G
Throughput: 60 Gbps/35 Gbps L4/L7
SSL TPS: RSA 35K TPS (2K keys)
SSL bulk encryption throughput: 20 Gbps
#REF!
Connections per second: 800,000
02 nguồn dự phòng
27 | 3.2 | Thiết bị cân bằng tải và tường lửa Web mạng Internet & Partner | #REF! | Bộ | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| A.3 | HỆ THỐNG ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU GIỮA HAI VÙNG BẢO MẬT |  |  |  |  | 13596000000 | 437600000 | 14033600000
| I | Thiết bị Data diode truyền dữ liệu một chiều chuyên dụng | Bộ |  | 2 | 1750000000 | 3500000000 | 350000000 | 3850000000
- Chỉ cho phép dữ liệu được truyền một chiều
- Giao thức hỗ trợ: FTP/FTPS
- Tốc độ truyền dữ liệu tối thiểu: 500Mbps
- White List: Chỉ cho phép những máy có địa chỉ IP được khai báo truyền file
- Kiểu dáng: Rack Module
- Nguồn cấp: 100- 240VAC
| II | Hệ thống máy chủ chuyên dụng | Bộ |  | 4 | 195000000 | 780000000 | 78000000 | 858000000
2 x Intel® Xeon® Silver 4210 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz
4 x Bộ Nhớ RAM DDR4 32 GB PC4-21300 2666MHz ECC Registered DIMMs
5x HDD Seagate Enterprise 1.8TB 2.5" SAS 12Gb/s 10K RPM 256MB Cache
| III | Switch 12 port | Bộ |  | 4 | 24000000 | 96000000 | 9600000 | 105600000
-12 x 10/100/1000BaseT (RJ-45) ports
- 2 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated ports
-1 x Serial console port RJ-45
-1 x 10/100 BaseT out-of-band management port
| IV | Hệ thống phần mềm đồng bộ dữ liệu một chiều bảo mật | License |  | 1 | 9220000000 | 9220000000 |  | 9220000000
Tính năng giám sát hệ thống
- Thiết lập cấu hình tham số hệ thống (đường dẫn truyền- nhận, loại tệp, …)
- Đặt lịch đồng bộ theo thời gian, khung giờ.
- Tự động rà quét nguồn truyền - nhận phát hiện tập tin có thay đổi mới.
- Phát hiện, loại bỏ mã độc.
- Mã hóa/giải mã tệp truyền
- Giám sát thời thực quá trình đồng bộ.
- Cảnh báo các hiện tượng bất thường khi đồng bộ.
- Ghi, hiển thị nhật ký đồng bộ.
- Cấu hình thời gian chạy job đồng bộ.
- Cấu hình thông tin nguồn dữ liệu gửi và nhận.
- Báo cáo thống kê số lượng dữ liệu đồng bộ theo thời gian, theo nguồn gửi, nhận, …
Tính năng đồng bộ dữ liệu giữa hai vùng mạng
- Hệ thống hỗ trợ xử lý thu thập dữ liệu phát sinh từ hai vùng mạng trong và mạng ngoài
- Hỗ trợ phân loại dữ liệu, ghi file, mã hóa, ký số
- Cập nhật dữ liệu thay đổi giữa hai vùng mạng trong và ngoài theo định kỳ hoặc realtime
- Xử lý đối chiếu dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi cập nhật
Các tính năng khác
- Hỗ trợ các cơ sở dữ liệu tuân thủ JDBC như Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, IBM DB2 cho z / OS, iSeries (AS400) và UDB, PostgreQuery, Amazon RDS cho MySQL, Oracle, SQL Server, Microsoft Azure SQL Server, Sybase và Teradata.
- Hệ thống cung cấp sẵn một tập hợp các thư viện chức năng (nối chuỗi, định dạng chuỗi, mã hóa dữ liệu...).
- Hỗ trợ các giao thức chuyển tải được hỗ trợ mặc định: TCP/IP, Email (POP3 và STMP), File, HTTP/HTTPS, FTP, FTPS, JMS, Rendezvous, Web Service, RESTFUL.
- Tất cả các giao tiếp giữa các dịch vụ có thể được thực hiện dựa trên SSL (có thể dựa trên HTTPS hoặc JMS trên SSL).
- Việc xác thực có thể tự thực hiện, hoặc dựa trên cơ sở dữ liệu, hoặc LDAP. Việc phân quyền dựa trên vai trò.
| B | HẠNG MỤC PHẦN MỀM HỆ THỐNG |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| I | Phần mềm an toàn thông tin |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
9 | I.1 | Hệ thống xác thực đa nhân tố | #REF! | Hệ thống | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 1.1 | Thẻ xác thực đa nhân tố (Token) đóng gói 50 chiếc.
Màn hình hiển thị: LCD
Các chữ số: 6 số
Thời gian nâng cấp mã: 60 giây
Thời hạn sử dụng: 03 năm
| 1.2 | Phần mềm xác thực đa nhân tố
Xác thực đa nhân tố cho 50 người dùng.
Tích hợp với Active Directory, Radius
Hỗ trợ hệ điều hành Linux, Window 10, Window Server 2019
Bảo hành: 03 năm
| II | Phần mềm ứng dụng nền |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| II.1 | Quản trị Cơ sở dữ liệu | #REF! | Gói | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| II.2 | Cổng giao tiếp Ứng dụng (App Gateway) | #REF! | Gói | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| II.3 | Cổng tích hợp Ứng dụng (SOA) | #REF! | Gói | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| II.4 | Ứng dụng nền | #REF! | Gói | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| II.5 | Ứng dụng nền báo cáo | #REF! | Gói | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| II.6 | Quản trị và bảo mật người dùng | #REF! | Gói | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Phần cứng, FMTM (k thuế)
ID | STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền (VNĐ) | Đơn giá quy đổi ra (USD)
| A | HẠNG MỤC PHẦN CỨNG CNTT |  |  |  | 132983800000
| A.1 | NỘI NGÀNH |  |  |  | 74281900000
| I | Hệ thống lưu trữ |  |  |  | 11071900000
1 | I.1 | Thiết bị lưu trữ | Bộ | 1 | 9300000000 | 9300000000 | #REF!
2 Controller hoạt động active-active
Tổng dung lượng Cache: 1536 GB
Dung lượng SSD: 12 x 3.84TB
Có chức năng tự động phân tầng dữ liệu, thin provisioning, snapshot
FC: 8 x port FC 32Gbps
Hỗ trợ hệ điều hành: Linux, Windows, Vmware
Dự phòng nguồn 1+1
Bảo hành 3 năm
3 | I.2 | Thiết bị San Switch | Bộ | 2 | 885950000 | 1771900000 | #REF!
Số cổng kết nối: 24 cổng kết nối
Bản quyền sử dụng cung cấp: 24 cổng FC 32Gbps
Transceiver cung cấp: 24 SFP Multi Mode Fibre 32Gbps
Dây quang: 24 dây quang loại OM4 dài 5M
Bảo hành 03 năm
2 | I.3 | Thiết bị backup | Bộ | 1 | 3300000000 | 3300000000 | #REF!
2 Controller hoạt động active-active
System memory: 16GB per controller
Dung lượng HDD: 70 x 2.4TB
FC: 8 x port FC 32Gbps
Hỗ trợ hệ điều hành: Linux, Windows, Vmware
Dự phòng nguồn 1+1
Bảo hành 3 năm
| II | Hệ thống máy chủ tích hợp, chia sẻ dữ liệu |  |  |  | 10800000000
7 | 2.1 | Máy chủ CSDL | Bộ | 2 | 1400000000 | 2800000000 | #REF!
CPU: 2x Intel® Xeon® Gold, 28C
RAM: 1024GB RAM
HDD: 02x960GB SSD
NIC: 02 x 10G;
HBA: 02 x 32G;
Bảo hành 03 năm;
02 nguồn dự phòng
6 | 2.2 | Máy chủ ứng dụng nghiệp vụ mạng lõi | Bộ | 4 | 1000000000 | 4000000000 | #REF!
CPU: 2x Intel® Xeon® Gold, 24C
RAM: 512GB RAM
HDD: 02x960GB SSD
NIC: 02 x 10G;
HBA: 02 x 32G;
Bảo hành 03 năm;
6 | 2.3 | Máy chủ ứng dụng nghiệp vụ mạng WAN | Bộ | 2 | 1000000000 | 2000000000 | #REF!
CPU: 2x Intel® Xeon® Gold, 24C
RAM: 512GB RAM
HDD: 02x960GB SSD
NIC: 02 x 10G;
HBA: 02 x 32G;
02 nguồn dự phòng
Bảo hành 03 năm;
6 | 2.4 | Máy chủ quản trị | Bộ | 2 | 1000000000 | 2000000000 | #REF!
CPU: 2x Intel® Xeon® Gold, 24C
RAM: 512GB RAM
NIC: 02 x 10G;
HBA: 02 x 32G;
02 nguồn dự phòng
Bảo hành 03 năm;
26 | 2.5 | Máy chủ triển khai tại các Cục nghiệp vụ | Bộ | 18 | 300000000 | 5400000000 | #REF!
=INDEX!B156
=INDEX!B157
=INDEX!B158
=INDEX!B159
=INDEX!B160
| III | Thiết bị mạng và an toàn thông tin |  |  |  | 43710000000
| III.1 | Thiết bị chuyển mạch
30 | 3.1.1 | Thiết bị chuyển mạch mạng lõi | Bộ | 2 | 2400000000 | 4800000000 | #REF!
48 x 10GE/1GE ports (kèm 48 x transceivers 10Gb SFP+)
08 x 100GE/40GE (kèm 02 x transceivers 40Gb; 02 x 100GE DAC Cable)
Băng thông chuyển mạch: 4Tbps
Tốc độ chuyển gói: 1000 Mpps
Memory: 16GB
Storage: 128GB SSD
Hỗ trợ giao thức LACP, MCT(Multi-Chassis Trunking)
02 nguồn dự phòng
Hỗ trợ, bảo hành 3 năm
16 | 3.1.2 | Thiết bị chuyển mạch mạng quản trị | Bộ | 2 | 210000000 | 420000000 | #REF!
48 x 10/100/1000Base-T ports
8 x 10Gb SFP+ uplink ports, đi kèm 2 SFP 10GB SR
Băng thông chuyển mạch: 256 Gbps
Tốc độ chuyển gói: 190.5 mpps
Stack: Có tính năng stack và dây đi kèm
Bảo hành 03 năm
16 | 3.1.3 | Thiết bị chuyển mạch đấu nối vùng WAN | Bộ | 2 | 210000000 | 420000000 | #REF!
48 x 10/100/1000Base-T ports
8 x 10Gb SFP+ uplink ports, đi kèm 2 SFP 10GB SR
Băng thông chuyển mạch: 256 Gbps
Tốc độ chuyển gói: 190.5 mpps
Stack: Có tính năng stack và dây đi kèm
Bảo hành 03 năm
| III.2 | Thiết bị tường lửa
18 | 3.2.1 | Thiết bị tường lửa mạng lõi | Bộ | 2 | 3335000000 | 6670000000 | #REF!
Firewall Throughput: 37 Gbps
IPS Throughput: 19 Gbps
04 port 10GE, kèm 04 transceiver
Tính năng Firewall, IPsec VPN
High Availability: Active/Active, Active/Passive
Nguồn: 02 nguồn dự phòng
Cập nhật Signature và bảo hành 03 năm
19 | 3.2.2 | Thiết bị tường lửa mạng wan | Bộ | 2 | 1100000000 | 2200000000 | #REF!
Firewall Throughput: 12 Gbps
08 x 1GE; 02 x 10GE (kèm 02 tranceiver)
Tính năng bảo mật: Firewall, IPS
High Availability: active/active; active/Passive
Nguồn: 02 nguồn dự phòng
Cập nhật Signature và bảo hành 03 năm
19 | 3.2.3 | Thiết bị tường lửa quản trị | Bộ | 2 | 1100000000 | 2200000000 | #REF!
Firewall Throughput: 12 Gbps
08 x 1GE; 02 x 10GE (kèm 02 tranceiver)
Tính năng bảo mật: Firewall, IPS
High Availability: active/active; active/Passive
Nguồn: 02 nguồn dự phòng
Cập nhật Signature và bảo hành 03 năm
| III.3 | Thiết bị cân bằng tải
13 | 3.3.1 | Thiết bị cân bằng tải mạng lõi | Bộ | 2 | 5500000000 | 11000000000 | #REF!
08 Port 10G SFP+, kèm 08 transceiver 10G
Throughput: 60 Gbps/35 Gbps L4/L7
SSL TPS: RSA 35K TPS (2K keys)
SSL bulk encryption throughput: 20 Gbps
Connections per second: 800,000
02 nguồn dự phòng
14 | 3.3.2 | Thiết bị cân bằng tải mạng WAN | Bộ | 2 | 2500000000 | 5000000000 | #REF!
02 Port 10G kèm 02 transceiver 10G; 02 Port 1G kèm 02 transceiver 1G
Throughput L4/L7: 10 Gbps
SSL TPS: RSA 4.3K TPS (2K keys)
SSL bulk encryption throughput: 08 Gbps
Tích hợp tính năng LTM, WAF, GSLB.
02 nguồn dự phòng
33 | III.4 | Thiết bị DB Firewall | Bộ | 2 | 5500000000 | 11000000000
Throughtput: 02Gbps
Latency: < 5 ms
DAM TPS: 21,600 TPS
Interface: 04 x 10G SR
Inline Fail open: hỗ trợ tối thiểu 02 Bypass Segments
Hard Drive: 03 x 2TB RE4 (RAID 5), Triple hot-swap hard drives
Memory: 64GB DDR3
Database Agents: 100
Database Vulnerability Assessments Include: 400
02 nguồn dự phòng
Cập nhật và bảo hành 03 năm
| A.2 | NGOÀI NGÀNH |  |  |  | 46401900000
| I | Hệ thống lưu trữ |  |  |  | 4271900000
4 | I.1 | Thiết bị lưu trữ | Bộ | 1 | 2500000000 | 2500000000 | #REF!
2 Controller hoạt động active-active
Tổng dung lượng Cache: 256 GB
Dung lượng SSD: 8 x 1.92 TB
Có chức năng tự động phân tầng dữ liệu, thin provisioning, snapshot
FC: 8 x port FC 32Gbps
Hỗ trợ hệ điều hành: Linux, Windows, Vmware
Dự phòng nguồn 1+1
Bảo hành 3 năm
3 | I.2 | Thiết bị San Switch | Bộ | 2 | 885950000 | 1771900000 | #REF!
Số cổng kết nối: 24 cổng kết nối
Bản quyền sử dụng cung cấp: 24 cổng FC 32Gbps
Transceiver cung cấp: 24 SFP Multi Mode Fibre 32Gbps
Dây quang: 24 dây quang loại OM4 dài 5M
Bảo hành 03 năm
| II | Hệ thống máy chủ tích hợp, chia sẻ dữ liệu |  |  |  | 6800000000
7 | 2.1 | Máy chủ CSDL | Bộ | 2 | 1400000000 | 2800000000 | #REF!
CPU: 2x Intel® Xeon® Gold, 28C
RAM: 1024GB RAM
HDD: 02x960GB SSD
NIC: 02 x 10G;
02 nguồn dự phòng
HBA: 02 x 16G;
Bảo hành 03 năm;
6 | 2.2 | Máy chủ ứng dụng nghiệp vụ mạng Partner | Bộ | 2 | 1000000000 | 2000000000 | #REF!
CPU: 2x Intel® Xeon® Gold, 24C
RAM: 512GB RAM
HDD: 02x960GB SSD
NIC: 02 x 10G;
HBA: 02 x 32G;
02 nguồn dự phòng
Bảo hành 03 năm;
6 | 2.3 | Máy chủ quản trị | Bộ | 2 | 1000000000 | 2000000000 | #REF!
CPU: 2x Intel® Xeon® Gold, 28C
RAM: 1024GB RAM
HDD: 02x960GB SSD
NIC: 02 x 10G;
02 nguồn dự phòng
HBA: 02 x 32G;
Bảo hành 03 năm;
| III | Thiết bị mạng và an toàn thông tin |  |  |  | 35330000000
| III.1 | Thiết bị chuyển mạch |  |  |  |  | #REF!
30 | 3.1.1 | Thiết bị chuyển mạch mạng lõi | Bộ | 2 | 2400000000 | 4800000000 | #REF!
48 x 10GE/1GE ports (kèm 48 x transceivers 10Gb SFP+)
08 x 100GE/40GE (kèm 02 x transceivers 40Gb; 02 x 100GE DAC Cable)
Băng thông chuyển mạch: 4Tbps
Tốc độ chuyển gói: 1000 Mpps
Memory: 16GB
Storage: 128GB SSD
Hỗ trợ giao thức LACP, MCT(Multi-Chassis Trunking)
02 nguồn dự phòng
Hỗ trợ, bảo hành 3 năm
16 | 3.1.2 | Thiết bị chuyển mạch mạng quản trị | Bộ | 2 | 210000000 | 420000000 | #REF!
48 x 10/100/1000Base-T ports
8 x 10Gb SFP+ uplink ports, đi kèm 2 SFP 10GB SR
Băng thông chuyển mạch: 256 Gbps
Tốc độ chuyển gói: 190.5 mpps
Stack: Có tính năng stack và dây đi kèm
Bảo hành 03 năm
16 | 3.1.3 | Thiết bị chuyển mạch đấu nối partner | Bộ | 2 | 210000000 | 420000000 | #REF!
48 x 10/100/1000Base-T ports
8 x 10Gb SFP+ uplink ports, đi kèm 2 SFP 10GB SR
Băng thông chuyển mạch: 256 Gbps
Tốc độ chuyển gói: 190.5 mpps
Stack: Có tính năng stack và dây đi kèm
Bảo hành 03 năm
16 | 3.1.4 | Thiết bị chuyển mạch đấu nối LAN | Bộ | 2 | 210000000 | 420000000 | #REF!
48 x 10/100/1000Base-T ports
8 x 10Gb SFP+ uplink ports, đi kèm 2 SFP 10GB SR
Băng thông chuyển mạch: 256 Gbps
Tốc độ chuyển gói: 190.5 mpps
Stack: Có tính năng stack và dây đi kèm
Bảo hành 03 năm
| III.2 | Thiết bị tường lửa
18 | 3.2.1 | Thiết bị tường lửa mạng lõi | Bộ | 2 | 3335000000 | 6670000000 | #REF!
Firewall Throughput: 37 Gbps
04 port 10GE, kèm 04 transceiver
Tính năng Firewall, IPsec VPN
High Availability: Active/Active, Active/Passive
Nguồn: 02 nguồn dự phòng
Cập nhật Signature và bảo hành 03 năm
19 | 3.2.2 | Thiết bị tường lửa partner | Bộ | 2 | 1100000000 | 2200000000 | #REF!
Firewall Throughput: 12 Gbps
08 x 1GE; 02 x 10GE (kèm 02 tranceiver)
Tính năng bảo mật: Firewall, IPS
High Availability: active/active; active/Passive
Nguồn: 02 nguồn dự phòng
Cập nhật Signature và bảo hành 03 năm
19 | 3.2.3 | Thiết bị tường lửa quản trị | Bộ | 2 | 1100000000 | 2200000000 | #REF!
Firewall Throughput: 12 Gbps
08 x 1GE; 02 x 10GE (kèm 02 tranceiver)
Tính năng bảo mật: Firewall, IPS
High Availability: active/active; active/Passive
Nguồn: 02 nguồn dự phòng
Cập nhật Signature và bảo hành 03 năm
19 | 3.2.4 | Thiết bị tường lửa LAN | Bộ | 2 | 1100000000 | 2200000000 | #REF!
Firewall Throughput: 12 Gbps
IPS Throughput: 6.5 Gbps
08 x 1GE; 02 x 10GE (kèm 02 tranceiver)
Tính năng bảo mật: Firewall, IPS
High Availability: active/active; active/Passive
Nguồn: 02 nguồn dự phòng
| III.3 | Thiết bị cân bằng tải
14 | 3.3.1 | Thiết bị cân bằng tải và tường lửa Web vùng mạng Partner | Bộ | 2 | 2500000000 | 5000000000 | #REF!
02 Port 10G kèm 02 transceiver 10G; 02 Port 1G kèm 02 transceiver 1G
Throughput L4/L7: 10 Gbps
SSL TPS: RSA 4.3K TPS (2K keys)
SSL bulk encryption throughput: 08 Gbps
Tích hợp tính năng LTM, WAF, GSLB.
02 nguồn dự phòng
Cập nhật Signature và bảo hành 03 năm
33 | III.4 | Thiết bị DB Firewall | Bộ | 2 | 5500000000 | 11000000000
Throughtput: 02Gbps
Latency: < 5 ms
DAM TPS: 21,600 TPS
Interface: 04 x 10G SR
Inline Fail open: hỗ trợ tối thiểu 02 Bypass Segments
Hard Drive: 03 x 2TB RE4 (RAID 5), Triple hot-swap hard drives
Memory: 64GB DDR3
Database Agents: 100
Database Vulnerability Assessments Include: 400
02 nguồn dự phòng
Cập nhật và bảo hành 03 năm
| A.3 | HỆ THỐNG ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU GIỮA HAI VÙNG BẢO MẬT |  |  |  | 12300000000
41 | I | Thiết bị Data diode truyền dữ liệu một chiều chuyên dụng | Bộ | 2 | 5500000000 | 11000000000 | #REF!
Chỉ cho phép dữ liệu được truyền một chiều
Giao thức hỗ trợ: FTP/FTPS
Tốc độ truyền dữ liệu tối thiểu: 1Gbps
White List: Chỉ cho phép những máy có địa chỉ IP được khai báo truyền file
Thiết lập cấu hình tham số hệ thống (đường dẫn truyềnnhận, loại tệp, …)
Đặt lịch đồng bộ theo thời gian, khung giờ.
Tự động rà quét nguồn truyền nhận phát hiện tập tin có thay đổi mới.
Phát hiện, loại bỏ mã độc và phòng chống tấn công APT.
Mã hóa/giải mã tệp truyền
Giám sát thời thực quá trình đồng bộ.
Cảnh báo các hiện tượng bất thường khi đồng bộ.
Ghi, hiển thị nhật ký đồng bộ.
Cấu hình thời gian chạy job đồng bộ.
Cấu hình thông tin nguồn dữ liệu gửi và nhận.
Báo cáo thống kê số lượng dữ liệu đồng bộ theo thời gian, theo nguồn gửi, nhận
Giám sát thời thực quá trình đồng bộ.
Cảnh báo các hiện tượng bất thường khi đồng bộ.
26 | II | Hệ thống máy chủ chuyên dụng | Bộ | 4 | 300000000 | 1200000000 | #REF!
|  | CPU: 2x Intel® Xeon® Silver, 12C |  |  |  |  | #REF!
|  | RAM: 4 x 32 GB |  |  |  |  | #REF!
|  | HDD: 3x 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps |  |  |  |  | #REF!
31 | III | Switch 12 port | Bộ | 4 | 25000000 | 100000000 | #REF!
|  | 12 x 10/100/1000BaseT (RJ-45) ports |  |  |  |  | #REF!
|  | 2 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated ports |  |  |  |  | #REF!
|  | 1 x Serial console port RJ-45 |  |  |  |  | #REF!
|  | 1 x 10/100 BaseT out-of-band management port |  |  |  |  | #REF!
| B | HẠNG MỤC PHẦN MỀM HỆ THỐNG |  |  |  | 37780498777.6
28 | 1 | Lisence phần mềm ảo hóa | License | 24 | 41485149 | 995643576 | #REF!
VMware Vsphere Standard 7
Hỗ trợ, bảo hành 3 năm
29 | 2 | Lisence phần mềm quản trị nền tảng ảo hóa | License | 2 | 223274600.8 | 446549201.6 | #REF!
VMware vCenter Standard 7
Hỗ trợ, bảo hành 3 năm
9 | 3 | Hệ thống xác thực đa nhân tố | Hệ thống | 2 | 590000000 | 1180000000 | #REF!
| I.3.1 | Thẻ xác thực đa nhân tố (Token) đóng gói 50 chiếc.
Màn hình hiển thị: LCD
Các chữ số: 6 số
Thời gian nâng cấp mã: 60 giây
Thời hạn sử dụng: 03 năm
| I.3.2 | Phần mềm xác thực đa nhân tố
Xác thực đa nhân tố cho 50 người dùng.
Tích hợp với Active Directory, Radius
Hỗ trợ hệ điều hành Linux, Window 10, Window Server 2019
Bảo hành: 03 năm
8 | 4 | License phần mềm quản lý sự kiện an toàn thông tin - SIEM | Bộ | 1 | 450000000 | 450000000
Năng lực xử lý: 100 node ( thiết bị và máy chủ);
Cho phép thu thập nhật ký an ninh bao gồm các loại như: thiết bị mạng (Router, Switch...), thiết bị an ninh (Firewall, IDS/IPS), hệ điều hành (Operating systems);
Cập nhật và bảo hành 03 năm
11 | 5 | License phần mềm quản lý tài khoản đặc quyền (PIM) | Bộ | 2 | 1099200000 | 2198400000
Quản lý các mật khẩu và phiên truy cập đặc quyền, cung cấp khả năng kiểm soát bảo mật, kiểm toán, cảnh báo;
Bảo mật và tự động hoá quá trình phát hiện, quản lý và chạy các mật khẩu tài khoản đặc quyền và các khoá SSH;
Cho phép quản trị viên tự động đăng nhập vào các phiên RDP và SSH mà không tiết lộ mật khẩu;
Ghi lại tất cả các hoạt động của quản trị viên;
License quản lý tài khoản đặc quyền cho 100 thiết bị/máy chủ;
Cập nhật và bảo hành 03 năm
34 | 6 | License phần mềm phòng chống mã độc cho máy chủ | License | 100 | 1500000 | 150000000
35 | 7 | License phần mềm quản trị tường lửa DB tập trung | Bộ | 2 | 500000000 | 1000000000
Virtual Appliance
Quản lý tập trung thiết bị tường lửa cơ sở dữ liệu.
Cập nhật và bảo hành 36 tháng
20 | 8 | License Phần mềm CSDL Oracle | Bộ | 4 | 1834051000 | 7336204000
Oracle Database Enterprise Edition
Bảo hành, hỗ trợ 3 năm
36 | 9 | License phần mềm quản lý bản vá | Bộ | 100 | 3800000 | 380000000
Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows Server 2012/2016/2019; Red Hat Enterprise Linux 6/7/8; Oracle Linux
Hỗ trợ các cơ chế rò quét bản vá: Active, passive, Agentless
Tự động cập nhật các bản vá cho hệ điều hành, cho phép đánh giá và khôi phục hệ thống trở về thời gian trước khi thực hiện bản vá. Hỗ trợ khả năng cập nhật offline đối với môi trường không có kết nối Internet.
Cập nhật và bảo hành 3 năm
32 | 10 | License phần mềm giám sát | Bộ | 1 | 360161000 | 360161000
Giám sát số lượng 25 máy chủ
Giám sát số lượng 250 yếu tố của thiết bị: node, interface, volume.
Bảo hành và hỗ trợ 03 năm
39 | 11 | License phần mềm quản trị tường lửa tập trung | Bộ | 2 | 530000000 | 1060000000
Quản lý thiết bị tường lửa tập trung cho 10 thiết bị tường lửa;
Cập nhật và bảo hành 03 năm
40 | 12 | Phần mềm backup | Bộ | 1 | 223541000 | 223541000
Có khả năng backup các máy ảo trên Vmware, Hyper-V, Nutanix
Hỗ trợ backup CSDL: Oracle, SQL
Bao gồm 10 Instance
Bảo hành và hỗ trợ 3 năm
42 | 13 | Phần mềm ứng dụng nền LGSP | Bộ | 1 | 22000000000 | 22000000000
Nền tảng tích hợp hỗ trợ sẵn các giao thức như JDBC, REST, WEBSERVICE, FILE, FTP, EMAIL
Dễ dàng phát triển các APIs, đáp ứng các yêu cầu về bảo mật như mã hóa, ký số, authentication.
Cung cấp công cụ quản lý, giám sát các dịch vụ APIs
Hệ thống messaging của LGSP, có thể làm việc được với nhiều loại messaging phổ biến kiện nay như JMS, Kafka, Puslsa
[5 empty] | TỔNG CỘNG | 170764298777.6 | #REF!

## PMUD
STT | Nội dung | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá trước Thuế | Thành tiền (VNĐ)
1 | Phần mềm Quản trị ứng dụng | Phần mềm | 1 | 6779011000 | 6779011000
Cung cấp các phân hệ quản lý về Tài khoản, Phân Quyền, Quản lý ứng dụng, Quản lý hệ thống, tham số hệ thống, quản lý về Quyền truy cập trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu
2 | Phần mềm giám sát vận hành LGSP | Phần mềm | 1 | 16098350000 | 16098350000
Quản lý giám sát vận hành dịch vụ chia sẻ, tích hợp trên nền tảng LGSP. Phần mềm sẽ cung cấp các chức năng để quản lý và kiểm soát trạng thái hoạt động các hệ thống, ứng dụng, dịch vụ thuộc nền tảng tích hợp. Bên cạnh đó phần mềm còn cung cấp chức năng quản lý toàn bộ vòng đời của các giải pháp và dịch vụ của nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ công an
3 | Phần mềm QL Dịch vụ Dùng chung | Phần mềm | 1 | 6886957000 | 6886957000
Dịch vụ dùng chung cung cấp các danh mục phục vụ cho yêu cầu về kỹ thuật, kết nối, tích hợp, đồng bộ, mang tính kế thừa của nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.
4 | Phần mềm Đồng bộ tích hợp Vùng tạm | Phần mềm | 1 | 7426686000 | 7426686000
Cung cấp các phân hệ phục vụ cho công tác chia sẻ dữ liệu, đồng bộ dữ liệu từ các đơn vị khác được lưu lại trên vùng tạm của hệ thống
5 | Phần mềm Báo cáo - Thống kê | Phần mềm | 1 | 4994302000 | 4994302000
Báo cáo thống kê hỗ trợ các Biểu đồ số, báo cao tổng hợp giúp cho người dùng đánh giá một cách trực quan nhất về số liệu trên Nền tảng.
| Tổng cộng |  |  |  | 42185306000

## Định mức
Bảng số 1: Định mức chi phí quản lý dự án
Stt | Loại dự án | Giá trị | Định mức áp dụng | Ghi chú | Bảng định mức (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
[5 empty] | 0 | 7 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000
1 | Dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | 170764298777.6 | 0.9937 | 1696884836.953 | 2.644 | 2.644 | 2.184 | 1.913 | 1.747 | 1.324 | 1.045 | 1.007 | 0.975 | 0.841 | 0.696
2 | Dự án phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 42185306000 | 1.7381 | 733222803.586 | 2.809 | 2.809 | 2.133 | 1.964 | 1.782 | 1.71 | 1.346 | 1.287 | 1.248
Bảng số 2: Định mức chi phí lập dự án đầu tư
Stt | Loại dự án | Giá trị | Định mức áp dụng | Ghi chú | Bảng định mức (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
[5 empty] | 0 | 7 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000
1 | Dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | 170764298777.6 | 0.2331 | 398051580.4506 | 0.992 | 0.992 | 0.739 | 0.652 | 0.533 | 0.42 | 0.31 | 0.253 | 0.205 | 0.164 | 0.144
2 | Dự án phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 42185306000 | 0.6929 | 292301985.274 | 0.992 | 0.992 | 0.906 | 0.812 | 0.763 | 0.648 | 0.485 | 0.437 | 0.381
Bảng số 3: Định mức chi phí lập thiết kế thi công và tổng dự toán
Stt | Loại dự án | Giá trị | Định mức áp dụng | Ghi chú | Bảng định mức (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
[5 empty] | 0 | 7 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000
1 | Dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | 170764298777.6 | 0.4402 | 751704443.219 | 1.499 | 1.499 | 1.198 | 0.991 | 0.82 | 0.646 | 0.522 | 0.461 | 0.411 | 0.321 | 0.24
3 | Hạng mục phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 42185306000 | 2.6392 | 1113354595.952 | 3.376 | 3.376 | 3.155 | 3.023 | 2.847 | 2.506 | 2.211 | 2.091 | 1.975
Bảng số 4: Định mức chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư
Stt | Loại dự án | Giá trị | Định mức áp dụng | Ghi chú | Bảng định mức (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
[5 empty] | 0 | 7 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000
1 | Dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | 170764298777.6 | 0.0283 | 48326296.5541 | 0.105 | 0.105 | 0.074 | 0.066 | 0.059 | 0.047 | 0.035 | 0.03 | 0.026 | 0.0152 | 0.0142
2 | Dự án phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 42185306000 | 0.0697 | 29403158.282 | 0.126 | 0.126 | 0.088 | 0.085 | 0.077 | 0.065 | 0.051 | 0.042 | 0.036
Bảng số 5: Định mức chi phí thẩm tra thiết kế thi công
Stt | Loại dự án | Giá trị | Định mức áp dụng | Ghi chú | Bảng định mức (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
[5 empty] | 0 | 7 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000
1 | Dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | 170764298777.6 | 0.0178 | 30396045.1824 | 0.1264 | 0.087 | 0.061 | 0.054 | 0.043 | 0.03 | 0.022 | 0.019 | 0.016 | 0.011 | 0.008
2 | Dự án phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 42185306000 | 0.0379 | 15988230.974 | 0.158 | 0.095 | 0.066 | 0.059 | 0.047 | 0.032 | 0.024 | 0.02 | 0.017
Bảng số 6: Định mức chi phí thẩm tra dự toán
Stt | Loại dự án | Giá trị | Định mức áp dụng | Ghi chú | Bảng định mức (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
[5 empty] | 0 | 7 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000
1 | Dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | 170764298777.6 | 0.0142 | 24248530.4264 | 0.078 | 0.078 | 0.05 | 0.044 | 0.034 | 0.026 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.01 | 0.007
2 | Dự án phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 42185306000 | 0.0315 | 13288371.39 | 0.085 | 0.085 | 0.054 | 0.048 | 0.037 | 0.028 | 0.019 | 0.016 | 0.014
Bảng số 7: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp
Stt | Loại dự án | Giá trị | Định mức áp dụng | Ghi chú | Bảng định mức (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
[5 empty] | 0 | 7 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000
1 | Dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | #REF! | #REF! |  | 0.2424 | 0.2424 | 0.2032 | 0.108 | 0.0664 | 0.0392 | 0.032 | 0.0208 | 0.0176 | 0.0152 | 0.0136
Bảng số 8: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị
Stt | Loại dự án | Giá trị | Định mức áp dụng | Ghi chú | Bảng định mức (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
[5 empty] | 0 | 7 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000
1 | Dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | 170764298777.6 | 0.0687 | 117315073.2602 | 0.283 | 0.283 | 0.228 | 0.206 | 0.172 | 0.12 | 0.078 | 0.072 | 0.064 | 0.053 | 0.041
2 | Dự án phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 42185306000 | 0.2144 | 90445296.064 | 0.405 | 0.405 | 0.336 | 0.311 | 0.265 | 0.182 | 0.119 | 0.109 | 0.102
Bảng số 9: Định mức chi phí giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị
Stt | Loại dự án | Giá trị | Định mức áp dụng | Ghi chú | Bảng định mức (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
[5 empty] | 0 | 7 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000
1 | Dự án hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin | 170764298777.6 | 0.2664 | 454916091.9435 | 0.718 | 0.718 | 0.602 | 0.583 | 0.523 | 0.468 | 0.311 | 0.278 | 0.25 | 0.217 | 0.143
2 | Dự án phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu | 42185306000 | 1.6501 | 696099734.306 | 2.063 | 2.063 | 1.931 | 1.833 | 1.736 | 1.595 | 1.22 | 1.091 | 0.956
Bảng số 10: Định mức chi phí thẩm định dự án theo thông tư 176/2011/TT-BTC
Stt | Loại dự án | Giá trị | Định mức áp dụng | Ghi chú | Bảng định mức (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
[5 empty] | 0 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000
1 | Tổng mức đầu tư | #REF! | #REF! |  | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.0125 | 0.01 | 0.0075 | 0.0047 | 0.0025 | 0.002 | 0.001
Bảng số 11: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và kiểm toán độc lập theo Thông tư TT 09/2016/TT-BTC
Stt | Loại dự án | Giá trị | Định mức áp dụng | Ghi chú | Bảng định mức (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)
[5 empty] | 0 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 10000
1 | Thẩm tra -phê duyệt | 229977000000 | 0.1958 | 450294966 | 0.57 | 0.57 | 0.39 | 0.285 | 0.225 | 0.135 | 0.09 | 0.048
2 | Kiểm toán | 229977000000 | 0.2963 | 681421851 | 0.96 | 0.96 | 0.645 | 0.45 | 0.345 | 0.195 | 0.129 | 0.069

## INDEX
Mã Index | Hạng mục | Model, hãng SX, xuất xứ | Giá
1 | Thiết bị lưu trữ chính vùng trong | Model: Dell Unity 880 Hãng sản xuất: Dell Xuất xứ: EU; | 9300000000
2 Controller hoạt động active-active
Tổng dung lượng Cache: 1536 GB
Dung lượng SSD: 12 x 3.84TB
Có chức năng tự động phân tầng dữ liệu, thin provisioning, snapshot
FC: 8 x port FC 32Gbps
Hỗ trợ hệ điều hành: Linux, Windows, Vmware
Dự phòng nguồn 1+1
Bảo hành 3 năm
2 | Thiết bị backup | Model: Dell ME5084 Hãng sản xuất: Dell Xuất xứ: EU; | 3300000000
2 Controller hoạt động active-active
System memory: 16GB per controller
Dung lượng HDD: 70 x 2.4TB
FC: 8 x port FC 32Gbps
Hỗ trợ hệ điều hành: Linux, Windows, Vmware
Dự phòng nguồn 1+1
Bảo hành 3 năm
3 | Thiết bị San Switch | Model/Part: DS-6620B Hãng SX: Dell EMC Xuất xứ: EU | 885950000
Số cổng kết nối: 24 cổng kết nối
Hỗ trợ băng thông tổng cộng: 2Tb/s
Bản quyền sử dụng cung cấp: 24 cổng FC 32Gbps
Transceiver cung cấp: 24 SFP Multi Mode Fibre 32Gbps
Dây quang: 24 dây quang loại OM4 dài 5M
Bảo hành 03 năm
4 | Thiết bị lưu trữ chính vùng ngoài | Model: Dell Unity380 Hãng sản xuất: Dell Xuất xứ: EU; | 2500000000
2 Controller hoạt động active-active
Tổng dung lượng Cache: 256 GB
Dung lượng SSD: 8 x 1.92 TB
Có chức năng tự động phân tầng dữ liệu, thin provisioning, snapshot
FC: 8 x port FC 32Gbps
Hỗ trợ hệ điều hành: Linux, Windows, Vmware
Dự phòng nguồn 1+1
Bảo hành 3 năm
6 | Máy chủ ứng dụng loại I | Model/Part: PowerEdge R750 Hãng SX: Dell EMC Xuất xứ: EU | 1000000000
CPU: 2x Intel® Xeon® Gold, 24C
RAM: 512GB RAM
HDD: 02x960GB SSD
NIC: 02 x 10G;
HBA: 02 x 32G;
02 nguồn dự phòng
Bảo hành 03 năm;
7 | Máy chủ CSDL | Model/Part: PowerEdge R750 Hãng SX: Dell EMC Xuất xứ: EU | 1400000000
CPU: 2x Intel® Xeon® Gold, 28C
RAM: 1024GB RAM
HDD: 02x960GB SSD
NIC: 02 x 10G;
02 nguồn dự phòng
HBA: 02 x 32G;
Bảo hành 03 năm;
8 | Log Management & SIEM | License: Solarwind Hãng SX: Solarwind | 450000000
Năng lực xử lý: 100 node ( thiết bị và máy chủ);
Cho phép thu thập nhật ký an ninh bao gồm các loại như: thiết bị mạng (Router, Switch...), thiết bị an ninh (Firewall, IDS/IPS), hệ điều hành (Operating systems);
Cập nhật và bảo hành 03 năm
9 | Hệ thống xác thực đa nhân tố | Model/Part: SID700-6-60-48-50 Hãng SX: RSA Xuất xứ: Ireland | 590000000
| Thẻ xác thực đa nhân tố (Token) đóng gói 50 chiếc. | Model: SID700-6-60-48-50 Hãng SX: RSA Xuất xứ: Ireland
Màn hình hiển thị: LCD
Các chữ số: 6 số
Thời gian nâng cấp mã: 60 giây
Thời hạn sử dụng: 03 năm
| Phần mềm xác thực đa nhân tố | License : SID Access Base (AUT0000100B8) Hãng SX: RSA
Xác thực đa nhân tố cho 50 người dùng.
Tích hợp với Active Directory, Radius
Hỗ trợ hệ điều hành Linux, Window 10, Window Server 2019
Bảo hành: 03 năm
11 | Hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền (PIM) | License: Unified Vulnerability Appliance UVM20 (BT-APP-V20-V5)/PowerBroker Password Safe with BeyondInsight License (PWS-LIC). Hãng SX: BeyondTrust | 1099200000
Quản lý các mật khẩu và phiên truy cập đặc quyền, cung cấp khả năng kiểm soát bảo mật, kiểm toán, cảnh báo;
Bảo mật và tự động hoá quá trình phát hiện, quản lý và chạy các mật khẩu tài khoản đặc quyền và các khoá SSH;
Cho phép quản trị viên tự động đăng nhập vào các phiên RDP và SSH mà không tiết lộ mật khẩu;
Ghi lại tất cả các hoạt động của quản trị viên;
License quản lý tài khoản đặc quyền cho 100 thiết bị/máy chủ;
Cập nhật và bảo hành 03 năm
13 | Thiết bị cân bằng tải mạng lõi | Model/Part: i5000/F5-BIG-BT-I5800 Hãng SX: F5 Xuất xứ: USA/Mexico | 5500000000
08 Port 10G SFP+, kèm 08 transceiver 10G
Throughput: 60 Gbps/35 Gbps L4/L7
SSL TPS: RSA 35K TPS (2K keys)
SSL bulk encryption throughput: 20 Gbps
Connections per second: 800,000
02 nguồn dự phòng
Tích hợp tính năng LTM, WAF, GSLB, IP intelligence
Cập nhật và bảo hành 03 năm
14 | Thiết bị cân bằng tải vùng wan | Model/Part: i2000/F5-BIG-BT-I2800 Hãng SX: F5 Xuất xứ: USA/Mexico | 2500000000
02 Port 10G kèm 02 transceiver 10G; 02 Port 1G kèm 02 transceiver 1G
Throughput L4/L7: 10 Gbps
SSL TPS: RSA 4.3K TPS (2K keys)
SSL bulk encryption throughput: 08 Gbps
Tích hợp tính năng LTM, WAF, GSLB.
02 nguồn dự phòng
Cập nhật Signature và bảo hành 03 năm
16 | Access Switch | Model: 5320-48T-8XE Hãng SX: Extreme Networks Xuất xứ: USA | 210000000
48 x 10/100/1000Base-T ports
8 x 10Gb SFP+ uplink ports, đi kèm 2 SFP 10GB SR
Băng thông chuyển mạch: 256 Gbps
Tốc độ chuyển gói: 190.5 mpps
Stack: Có tính năng stack và dây đi kèm
Bảo hành 03 năm
18 | Firewall Core | Model/Part: CPAP-SG6900-PLUS-SNBT Hãng SX: Check Point Xuất xứ: USA | 3335000000
Firewall Throughput: 37 Gbps
IPS Throughput: 19 Gbps
04 port 10GE, kèm 04 transceiver
Tính năng Firewall, IPsec VPN
High Availability: Active/Active, Active/Passive
Nguồn: 02 nguồn dự phòng
Cập nhật Signature và bảo hành 03 năm
19 | Firewall WAN | Model/Part: CPAP-SG6400-SNBT Hãng SX: Check Point Xuất xứ: USA | 1100000000
Firewall Throughput: 12 Gbps
IPS Throughput: 6.5 Gbps
08 x 1GE; 02 x 10GE (kèm 02 tranceiver)
Tính năng bảo mật: Firewall, IPS
High Availability: active/active; active/Passive
Nguồn: 02 nguồn dự phòng
Cập nhật Signature và bảo hành 03 năm
20 | Cơ sở dữ liệu | License: Oracle Database Enterprise Edition Hãng SX: Oracle | 1834051000
Oracle Database Enterprise Edition
Bảo hành, hỗ trợ 3 năm
26 | Máy chủ tại các Cục, vùng trung gian | Model: R450 Hãng sản xuất: Dell Xuất xứ: Malaysia | 300000000
CPU: 2x Intel® Xeon® Silver, 12C
RAM: 4 x 32 GB
HDD: 3x 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps
Bảo hành 03 năm
28 | Lisence phần mềm ảo hóa | Model: VMware Vsphere Standard 7 Hãng sản xuất: Vmware. | 41485149
VMware Vsphere Standard 7
Hỗ trợ, bảo hành 3 năm
29 | Lisence phần mềm quản trị nền tảng ảo hóa | Model: VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) Hãng sản xuất: Vmware. | 223274600.8
VMware vCenter Standard 7
Hỗ trợ, bảo hành 3 năm
30 | Thiết bị chuyển mạch mạng lõi | Model: SLX9150-48Y-8C-AC-F Hãng SX: Extreme Xuất xứ: USA | 2400000000
48 x 10GE/1GE ports (kèm 48 x transceivers 10Gb SFP+)
08 x 100GE/40GE (kèm 02 x transceivers 40Gb; 02 x 100GE DAC Cable)
Băng thông chuyển mạch: 4Tbps
Tốc độ chuyển gói: 1000 Mpps
Memory: 16GB
Storage: 128GB SSD
Hỗ trợ giao thức LACP, MCT(Multi-Chassis Trunking)
02 nguồn dự phòng
Hỗ trợ, bảo hành 3 năm
31 | Switch 12 port | Model: 220-Series Hãng SX: Extreme Xuất xứ: USA | 25000000
12 x 10/100/1000BaseT (RJ-45) ports
2 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated ports
1 x Serial console port RJ-45
1 x 10/100 BaseT out-of-band management port
Hỗ trợ, bảo hành 3 năm
32 | Hệ thống giám sát hoạt động thiết bị mạng, máy chủ và ứng dụng | License: Network Performance Monitor 250; Server & Application Monitor -SAM 25 Hãng SX: Solarwind | 360161000
Giám sát số lượng 25 máy chủ
Giám sát số lượng 250 yếu tố của thiết bị: node, interface, volume.
Bảo hành và hỗ trợ 03 năm
33 | Database Firewall | Model: Imperva X6520 Hãng SX: Imperva Xuất xứ: USA | 5500000000
Throughtput: 02Gbps
Latency: < 5 ms
DAM TPS: 21,600 TPS
Interface: 04 x 10G SR
Inline Fail open: hỗ trợ tối thiểu 02 Bypass Segments
Hard Drive: 03 x 2TB RE4 (RAID 5), Triple hot-swap hard drives
Memory: 64GB DDR3
Database Agents: 100
Database Vulnerability Assessments Include: 400
02 nguồn dự phòng
Cập nhật và bảo hành 03 năm
34 | License phần mềm phòng chống mã độc cho máy chủ | Ban cơ yếu Xuất xứ: VN | 1500000
Cập nhật và bảo hành 3 năm
35 | License phần mềm quản trị tường lửa DB tập trung | Model: Imperva VM150 Hãng SX: Imperva Xuất xứ: USA | 500000000
Virtual Appliance
Quản lý tập trung thiết bị tường lửa cơ sở dữ liệu.
Cập nhật và bảo hành 36 tháng
36 | License phần mềm quản lý bản vá tập trung | Model: Ivanti Patch Management Hãng SX: Ivanti Xuất xứ: USA | 3800000
Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows Server 2012/2016/2019; Red Hat Enterprise Linux 6/7/8; Oracle Linux
Hỗ trợ các cơ chế rò quét bản vá: Active, passive, Agentless
Tự động cập nhật các bản vá cho hệ điều hành, cho phép đánh giá và khôi phục hệ thống trở về thời gian trước khi thực hiện bản vá. Hỗ trợ khả năng cập nhật offline đối với môi trường không có kết nối Internet.
Cập nhật và bảo hành 3 năm
37 | Phần mềm ứng dụng nền LGSP | License: TIBCO BusinessWorks™ Enterprise, TIBCO® Messaging - Enterprise Edition, TIBCO® Messaging - Enterprise Edition, TIBCO® Cloud API Management - Local Edition, TIBCO Spotfire Consumer, TIBCO Spotfire Server, TIBCO Spotfire® Analyst Hãng SX: Tibco | 22000000000
39 | Hệ thống quản lý thiết bị tường lửa tập trung | License: Next Generation Security Management Hãng SX: Check Point | 530000000
Quản lý thiết bị tường lửa tập trung cho 10 thiết bị tường lửa;
Cập nhật và bảo hành 03 năm
40 | Licence phần mềm backup và đồng bộ | License: Veeam Backup & Replication Universal Perpetual License Hãng sản xuất: Veeam | 223541000
Có khả năng backup các máy ảo trên Vmware, Hyper-V, Nutanix
Hỗ trợ backup CSDL: Oracle, SQL
Bao gồm 10 Instance
Bảo hành và hỗ trợ 3 năm
41 | Thiết bị Data diode truyền dữ liệu một chiều chuyên dụng | Model: Hãng SX: Xuất xứ: | 5500000000
Chỉ cho phép dữ liệu được truyền một chiều
Giao thức hỗ trợ: FTP/FTPS
Tốc độ truyền dữ liệu tối thiểu: 1Gbps
White List: Chỉ cho phép những máy có địa chỉ IP được khai báo truyền file
Thiết lập cấu hình tham số hệ thống (đường dẫn truyềnnhận, loại tệp, …)
Đặt lịch đồng bộ theo thời gian, khung giờ.
Tự động rà quét nguồn truyền nhận phát hiện tập tin có thay đổi mới.
Phát hiện, loại bỏ mã độc và phòng chống tấn công APT.
Mã hóa/giải mã tệp truyền
Giám sát thời thực quá trình đồng bộ.
Cảnh báo các hiện tượng bất thường khi đồng bộ.
Ghi, hiển thị nhật ký đồng bộ.
Cấu hình thời gian chạy job đồng bộ.
Cấu hình thông tin nguồn dữ liệu gửi và nhận.
Báo cáo thống kê số lượng dữ liệu đồng bộ theo thời gian, theo nguồn gửi, nhận
Giám sát thời thực quá trình đồng bộ.
Cảnh báo các hiện tượng bất thường khi đồng bộ.
42 | Phần mềm ứng dụng nền LGSP | Model: Hãng SX: Xuất xứ: | 22000000000
Nền tảng tích hợp hỗ trợ sẵn các giao thức như JDBC, REST, WEBSERVICE, FILE, FTP, EMAIL
Dễ dàng phát triển các APIs, đáp ứng các yêu cầu về bảo mật như mã hóa, ký số, authentication.
Cung cấp công cụ quản lý, giám sát các dịch vụ APIs
Hệ thống messaging của LGSP, có thể làm việc được với nhiều loại messaging phổ biến kiện nay như JMS, Kafka, Puslsa